## Kltsgvetéshez kapcs. előírások
KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁSHOZ, AJÁNLATKÉSZÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK
| 1 | A költségvetés kiírás együtt kezelendő a tervdokumentációval, a Szerződéses feltételekkel és a Szerződés mellékleteivel. A kiírt mennyiségek ellenőrzése a Vállalkozó feladata és felelőssége. A Szerződésben és a vonatkozó Jogszabályokban szereplő előírások betartását figyelembe kell venni az árképzésekor. A Szerződésben és a vonatkozó Jogszabályokban szereplő előírások betartását figyelembe kell venni az árképzésekor.
| 2 | Jelen kiviteli dokumentációban szerepeltetett munkálatok és anyagmennyiségek kiviteli terv alapján számított nettó mennyiségek, melyek nem tartalmazzák a vágási, és egyéb beépítési hulladékot valamint a tartalékokat.
| 3 | Ajánlattevő árajánlatában mindazon munkálatok, anyagok, berendezések, felszerelések fedezetét biztosítsa, melyek egy korszerű, de műeméléki igényességű új épület megvalósításának általános és ezen felül az építtető által támasztott speciális követelményeit teljes körűen kielégítik.
| 4 | A munka új épület építése és meglévő műemléki épület állagmegóvása, rekonstrukciója munkarészekből áll össze, ajánlattevő árajánlatában mindazon munkálatok, anyagok, berendezések, felszerelések fedezetét biztosítsa, melyek a munkavégzés speciális módja miatt a tervezés szakaszában előre nem látható és kalkulálhatók.
| 5 | A felvonulást, az építkezés berendezését és az organizációs tervezést, az ideiglenes melléklétesítményeket vállalkozónak kell saját megítélése szerint megtervezni és helyszínen tartani. Az ajánlati ár képzésekor a "Felvonulási létesítmények" fejezetben leírtakat javasoljuk figyelembe venni ! A felvonulás és az építkezés berendezésének alábbi kiírása minden egyes tételében vonatkozik a tervezett építkezésben résztvevő valamennyi szakmunkára, amennyiben ezekre a fővállalkozó kap megbízást; az egyes tételek, kiírási szövegek helyszínen tartási idejük tekintetében az építési idő teljes tartamára értendők. Így a szakmunkánként összeállított mennyiség kiírásban nem kerül sor az egyes szakmák részére külön felvonulás és építkezési berendezés feltüntetésére.
Az felvonulási és organizációs díj magában foglalja az összes szükséges ideiglenes létesítmény (építési tábla, konténer, mobil illemhely, építési kerítés, védőháló, kapu, ideiglenes út, stb.), áram- és vízvételi hely kiépítését és annak használati díját (szükség szerint). Magába foglalja az őrzés-védelem, biztosítás, valamint a bontás/építés során szükség törmelék és hulladék elszállítás, takarítás, portalanítás, locsolás és minden egyéb vállalkozó által szükségesnek ítélt és előírásoknak való megfelelés miatt szükséges tétel költségét is. Az org. díj magában foglalja az összes egyéb költséget (behajtási engedély, munkavédelmi költségek, hatósági egyeztetések-hozzájárulások, előírt vizsgálatok, közmű lekötések, meglévő fák védelme, emelőgépek költségei, téliesítés, gyártmánytervek elkészítése, megvalósulási terv elkészítése, geodéziai kitűzések költségeit, stb.) mely a munka szerződésszerű elvégzéséhez szükséges, melynek költségeit a kivitelező a " Felvonulási tesítmények" fejezetben érvényesíthet, annak áraiba beépíthet.
Az egyes szakmák felvonulási és berendezkedési költségeit az "Felvonulási létesítmények" fejezetben szereplő tételekbe javasoljuk beépíteni és azokat az egységárban érvényesíteni. A költségvetésben kiírt tételek csak előirányzatok, a tényleges költségeket a kivitelezőnek kell magadnia, a saját feltételeinek ismeretében.
| 6 | A költségvetési kiírás mindegyik tétele egy komplett szolgáltatásnak felel meg, ezért benne foglaltatnak a szállítási költségek, építési munkák, állványozási-szerelési munkák, építési segédeszközök, szerelési segédeszközök, akkor is ha ezek az egyes tételekben nincsenek külön kimutatva. Alapvetően abból kell kiindulni, hogy a költségvetésben megadott árak mindent tartalmaznak, ami - az épületrészek és a teljes építmény komplett működéséhez szükséges - az építőipar szabványainak és/vagy az ide vonatkozó előírásoknak megfelelően az építmények rendeltetésszerű kivitelezéséhez tartozik. A költségvetési kiírás és az ebben szereplő mennyiségek tendertervek alapján készültek, csak a tervekkel együtt érvényesek. A költségvetési kiírás és a tervek között jelentkező esetleges eltérések esetén a tervek a mérvadóak. A mennyiségek előirányzatok, azokat Vállalkozó ellenőrizni, pontosítani köteles, meghatározása Vállakozó kockázatát képezi. Az esetlegesen kimaradt tételek nem mentesítik a Vállakozót a terv szerinti megoldás szakszerű kivitelezésétől és annak megfelelő ár-, illetve határidő vállalás betartása alól.
| 7 | A költségvetés 15 Zsaluzás és állványozás munkanemében szereplő állványozási tételek tervezői előirányzatok, melyet a vállalkozó az általa készített végleges organizációs terv alapján az ajánlatadás szakaszában ezeket a tételeket felülvizsgálhatja és az eltéréseket az általa készített organizációs tervvel alátámasztva megrendelőnek jelezheti, véleményét rögzítheti és ezt – indokolt esetben – a szerződéskötésig érvényesítheti. A szerződéskötést követően ilyen többletköltségek keletkeztetésére nincs lehetőség, szerződéskötés után a kiírt tételek költségvita tárgyát nem képezhetik.
| 8 | A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági engedélyeztetések és egyeztetések kivitelezői feladatok, ezek költségeit az ajánlati árban meg kell jeleníteni.
| 9 | A költségvetés 44 Asztalos; 45 Lakatos szerkezetek munkanemében szereplő tételek melléklete a konszignáció. Eltérés esetén a konszignáció az irányadó, az abban szereplő adatokat kell figyelembe venni. Az árajánlat készítésekor az összes vasalat, kilincs- és cím, zár, végleges felületkezelés, üvegezés és a homlokzati nyílászárók tartozékaként a konszignációban megjelölt egyéb tartozékok és kiegészítő szerkezetek, mennyezet, fal- és padlócsatlakozáshoz és a részlettervekben szereplő egyéb szükséges mellékanyagok anyag- és elhelyezési költségeit is figyelembe kell venni. Az ajánlatba a konszignáció szerinti teljes szerkezet árát kell beépíteni kompletten.
| 10 | A kiírásban, és a tervekben foglalt információk és követelmények együttesen kezelendők és –későbbi megállapodásokat kivéve- az átadás- átvételig érvényesek.
| 11 | Az ajánlati ár a tervben és a költségvetésben szereplő minőségű anyagokkal készüljön, a beépítésre kerülő anyagokat beépítés előtt tervezőnek és megbízónak választék biztosításával be kell mutatni. Az ajánlatban a tervezett anyagoktól eltérő, de azonos minőségű anyagok is megadhatók, azonban azok beépítése kizárólag beruházó és az építész tervező együttes jóváhagyásával lehetséges. A költségvetésben szereplő márkanevek, védjegyek csak a minőségi, műszaki követelményekre vonatkozó tájékoztatásul szerepelnek ( akkor is, ha ez nincs külön a tétel szövegében kiemelve), a kivitelező ezeket az anyagokat, szerkezeteket helyettesítheti, más anyagokkal, szerkezetekkel amennyiben azok minden vonatkozásban (műszakialg és esztétikailag) egyenértékűek vagy jobbak és a Tervező jóváhagyását megszerezte. Minden anyag és berendezés, amely a Tervező jóváhagyása nélkül kerül beépítésre és azt a Tervező nem fogadja el, azonnali hatállyal elbontásra kell hogy kerüljön többletköltség felszámítása nélkül.
| 12 | Az épületbe beépített minden anyagnak és szerkezetnek 275/2013 Kormányrendelet szerinti megfelelőségi igazolással, teljesítmény nyilatkozattal kell rendelkeznie, emellett az anyagok, szerkezetek és ezek beépítési módja ki kell elégítse a használati, az egészség, munka és balesetvédelmi, valamint a tűzvédelmi előírásokat, továbbá a kiírásban foglalt műszaki és esztétikai elvárásokat, valamint ki kell elégítenie a Magyar Szabványokban előírt követelményeket. A szabvánnyal nem szabályozott import termékeknek az ÉMI, MEEI alkalmassági bizonylatával, vagy NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés) alapján kiállított teljesítmény nyilatkozattal kell rendelkeznie.
| 13 | A műleírásban, a terveken és a kiírásokban meghatározott hőátbocsájtási, akusztikai, tűzvédelmi, szilárdsági, hanggátlási, stb. követelményeket a beépített szerkezeteken a beépítés helyén, a csatlakozó szerkezetek tulajdonságait és a beépítés módját is figyelembe véve kell érvényre juttatni.
| 14 | Az építés során keletkezett törmelék és sitt kezelése és elszállítása során be kell tartani a vonatkozó 45/2004 ( VII.26) BM- KvVM „az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól” szóló együttes rendeletet - az elszállítás és lerakás díját a vállalási árba be kell építeni..
| 15 | A Külső-belső nyílászárók szükségszerinti gyártmányterveinek elkészítése a kivitelező feladata, ezért annak költségeit is szerepeltetni kell. A gyártmányterveket tervezőnek jóváhagyásra be kell mutatni.
| 16 | A lakatos szerkezetek, acél tartószerkezetek gyártmányterveinek elkészítése a kivitelező feladata, ezért annak költségeit is szerepeltetni kell. A gyártmányterveket tervezőnek jóváhagyásra be kell mutatni.
| 17 | Az asztalos szerkezetek, beépített bútorok, belsőépítészeti elemek gyártmányterveinek elkészítése a kivitelező feladata, ezért annak költségeit is szerepeltetni kell. A gyártmányterveket tervezőnek jóváhagyásra be kell mutatni.
| 18 | A faszerkezetek, egyedi tető ácsszerkezetek gyártmányterveinek elkészítése a kivitelező feladata, ezért annak költségeit is szerepeltetni kell. A gyártmányterveket tervezőnek jóváhagyásra be kell mutatni.
| 19 | Amennyiben a dokumentációban ellentmondásokat fedeznének fel, akkor az anyag egyes részeit a következő fontossági sorrendben kell érvényesnek tekinteni:
1. Részletrajzok, tervrajzok, műszaki leírás
2. Konszignáció
3. Költségvetési kiírás,
A tisztázatlan kérdéseket az ajánlat leadása előtt a Megrendelővel, Tervezővel kell tisztázni.
| 20 | A kivitelező feladatkörébe tartozik, és ezért a költségeket az ajánlatban szerepeltetni kell :
a beszabályozási terv elkészítése,
a megvalósulási terv elkészítése,
szakági kiviteli terveinek hatósági engedélyeztetése
| 21 | A költségvetés nem tartalmazza
a közmű hálózatfejlesztési hozzájárulások költségeit,
a megvalósulás és befejezés szakaszában felmerülő egyéb költségtérítéseket, valamint a kivitelező egyéb járulékos költségeit,
ezeket az ajánlattevő a saját munkafeltételeinek megfelelően építse be az ajánlatába.
ÁLTALÁNOS ÉS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
| 1 | A tervdokumentáció műszaki tervanyaga, a műszaki leírás és a költségvetés- kiírás szövegrészének tartalma együtt képezi az ajánlat tárgyát. Ha egy megoldás a tervben szerepel, a kiírási szövegben azonban nincs rá utalás, illetve – fordított esetben – ha a kiírási szövegnek nincs tervmelléklete, úgy a terv vagy a szöveg alapján a megoldásnak (ilyen esetekben is) szerepelnie kell a kalkulációban. A kiírásban szereplő mennyiségek kiviteli tervek alapján számított nettó mennyiségek. A vállalkozó az ajánlatadás szakaszában ezeket a mennyiségeket felülvizsgálhatja és az eltéréseket méretkimutatással alátámasztva megrendelőnek jelezheti, véleményét rögzítheti és ezt – indokolt esetben – a szerződéskötésig érvényesítheti. A szerződéskötést követően ilyen többletköltségek keletkeztetésére nincs lehetőség, szerződéskötés után a kiírt mennyiségek költségvita tárgyát nem képezhetik.
| 2 | Vállalkozó a dokumentációban mellékelt tervek és kiírási szöveg szerint ajánlatát úgy állítsa össze, hogy minden megoldása Megrendelő és Tervező számára egyértelmű legyen, s az ajánlat rögzítse a konkrét megoldások pontos műszaki tartalmát és költségeit (tételes ajánlat).
| 3 | A tervekben közölt építészeti formáktól (azok léptékétől függetlenül) az ajánlatban eltérni nem lehet. A kivitelezés során, a tervezővel állandó és folyamatos kapcsolatot kell tartani, hogy a tervezés során előre nem látható, de az építkezés alatt felmerülő kérdésekben is az előbb megfogalmazott alapvető tervezői irány és szempont érvényesülhessen.
| 4 | Valamennyi szerkezet kialakítása meg kell feleljen az e tárgyú magyar hatósági szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen mindazon szabványoknak és előírásoknak, amelyek betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes felelősséget, illetve (a szerződésben előírt időtartamú) garanciát vállal – beleértve az anyagok kiválasztását, a gyártás és összeszerelés, helyszínre szállítás, beszerelés és működőképes átadás teljes folyamatát.
| 5 | Az ajánlatnak teljes körűen tartalmaznia kell a rendeltetésszerű használathoz, üzemeltetéshez, tökéletes működéshez szükséges valamennyi tömítő-, takaró-, lábazati-, küszöb-, működtető-, nyitó­záró-csukó-, nyíláskorlátozó- és rögzítő-, támasztó­, függesztő-, ütköző-, fal-sarokvédő-, dilatációs stb. szerkezetek, az épületgépészeti és elektromos szerelés függesztő-, tartó-, támasztó- és rögzítő szerkezetei, valamint a technológiai segédszerkezetek költségfedezetét, akkor is, ha ez a költségvetésben nincs nevesítve. Ezek szakszerű, hiánytalan elkészítése nem képezheti költségvita tárgyát.
| 6 | Az ajánlatnak tartalmaznia kell az épületgépészeti és elektromos szerelési feladatokhoz tartozó szerelő kőművesmunkákat, a helyreállításokkal együtt (vésések, áttörések, helyreállítások).
| 7 | Az ajánlatnak valamennyi munkanem tekintetében tartalmaznia kell minden, a megvalósításhoz szükséges állvány- és segédszerkezetet, a bontási, biztonsági és biztosítási alátámasztásokkal együtt. Az ajánlatok minden egyes tételének tartalmaznia kell a szállítási és elszállítási költségfedezetet. Ezeket a vonatkozó tétel árába be kell építeni.
| 8 | Az ajánlatnak tartalmaznia kell a munkavédelmi és tűzvédelmi kötelezettségek betartásának és teljesülésének valamennyi feltételét, azok költségfedezetét.
| 9 | A tűzvédelmi és munkavédelmi előírásokat a megvalósítás teljes folyamatában szigorúan be kell tartani. Idegen nyelvű munkaerő alkalmazása esetében külön gondoskodni kell a fenti kötelezettségek teljesüléséről (tolmács, munkavédelmi oktatás, feliratok stb.).
| 10 | Az ajánlatnak teljességi nyilatkozatot kell tartalmaznia, mely szerint az ajánlat költségfedezetet biztosít valamennyi, a műszaki tervekben, műleírásokban és költségvetés-kiírásban szereplő munkákra és munkanemekre. A dokumentációban nem szereplő, de a rendeltetésszerű használathoz szükséges esetleges hiányosságokra az ajánlattevő az ajánlatkészítés folyamatában, műszaki észrevételek formájában rögzítheti véleményét, és ezt – indokolt esetben – a szerződéskötésig érvényesítheti. A szerződéskötést követően ilyen többletköltségek keletkeztetésére nincs lehetőség.
| 11 | Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy az építkezés területén kárt nem okoz, illetőleg a rongálást megjavítja, a pénzbeli kötelezettségekért pedig helytáll. A munkaterületet megfelelően elzárja, a munkaterületen kívül lévők biztonságát egészségét, zavartalanságát szavatolja, gondoskodik takarófüggöny, elektromos jelző világítás, éjszakai biztonsági világítás, védőtető felállításáról majd elbontásáról, a napi munkavégzés után az állványzat feljáróinak lezárásáról.
| 12 | Vállalkozó köteles az e-építési naplót naprakészen vezetni, és azt az építkezés helyszínén tartani. Pótmunka csak a Megrendelő építési naplóban tett írásos megrendelése és a Vállalkozó általadott árajánlat elfogadása alapján végezhető, illetve számolható el.
| 13 | A tervdokumentációban rögzített megoldásokat, szerkezeteket – azok minden elemét – csak ilyen szerkezetek gyártására és szerelésére hivatott, s csak ilyen volumenű munka elvégzésére kellő – ellenőrizhető – referenciákkal rendelkező vállalkozó készítheti és szerelheti.
| 14 | Megrendelő és Tervező kifogása esetén – illetve, amennyiben az anyagok, gyártmányok hibája az előírt tűréshatárokon túl van – Vállalkozó a kifogás tárgyát képező szerkezetet saját költsége terhére ki kell cserélje. Bármilyen jellegű csere nem módosíthatja az épület szerződésben meghatározott átadási határidejét és költségét.
| 15 | Az építkezés ideje alatt a kivitelező által választott módszerrel gondoskodni kell az alsóbb szintek csapadékvíz és technológiai víz elleni állandó és védelméről ! Az erre vonatkozó fedezetet az ajánlati árban szerepeltetni kell. E tekintetben a vállalkozó korlátlan felelősséggel tartozik
| 16 | Sérült felületű vagy formájában torzult anyag (kő, fém, üveg, fa, fal- és padlóburkolat stb.) az épületbe nem építhető be.
| 17 | Valamennyi meglévő és új beépített szerkezetet (anyagot, gyártmányt) akként kell megvédeni az építés ideje alatt, hogy az a Megrendelőnek történő átadásig kifogástalan állapotban maradjon meg.
| 18 | Valamennyi beépített anyag, szerkezet szükségszerű karbantartását, javíthatóságát, működtetését biztosítani kell akkor is, ha erre a tervdokumentáció rajzaiban, leírásaiban utalás nem történik.
| 19 | Minden lehorgonyzó, rögzítő és alátámasztó elemet és szerkezetet úgy kell gyártani, és elhelyezni, hogy megfeleljen a szabványokban előírt minőségi követelményeknek, beleértve a hőmérséklet-változásokat, szél- és mechanikus terhekkel szembeni ellenálló képességet, nem veszélyeztetve semmilyen elemet, csomópontot, üveget, üvegezést és kapcsolódó tömítési megoldást.
| 20 | Szegecs, csavar és csavaranya csak rozsdamentes, vagy gyárilag felületkezelt (tüzihorganyzott, kadmiumozott) acélból készülhet, és meg kell feleljen az elhelyezésből adódó terheknek.
| 21 | Az ajánlati árban benne foglaltatik az áttörések, hornyok és mindenfajta nyílás elkészítése és helyreállítása, szükségszerinti tűzgátló tömítése, a szükséges dilatációs hézagok kialakítása, valamint más anyagú rögzítő szerkezetek, fegyverzetek, keretek és hasonló szerkezetek készítés, elhelyezése, bebetonozása, akkor is, ha az a költségvetésben nincs külön kiemelve.
| 22 | A tervtől esetlegesen eltérő beépítendő anyagokat választék biztosításával beruházónak és tervezőnek be kell mutatni
| 23 | Gépészeti és szellőző tartozékokat elhelyezéssel együtt a tételeknél figyelembe kell venni.
| 24 | Megépült, elkészült szerkezetek védelméről, illetve az esetleges később keletkező sérülések kijavításáról kivitelező gondoskodik.
| 25 | Csatlakozó, már elkészült szerkezetek védelméről, illetve az esetleges később keletkező sérülések kijavításáról kivitelező gondoskodik.
| 26 | Vakolást és festést, tapétázást csak az előzetesen megtisztított, teljesen kiszáradt felületeken lehet elvégezni.
| 27 | A munkák megkezdése előtt meg kell győződni a felület, sík voltáról és egyenletességéről.
| 28 | Az egyes műveletek között a kiszáradáshoz szükséges időt be kell tartani
| 29 | Vakolásoknál az élek védelméről és tartósságáról élvédő profilokkal gondoskodni kell, azok anyag- és beépítési árát a vonatkozó tételeknél érvényesíteni kell.
| 30 | Burkolatok csak megfelelő felületű és szilárdságú aljzatra fektethetők.
| 31 | A fogadó szerkezetek megfelelősségét elfogadó nyilatkozattal kell rögzíteni.
| 32 | Mozgási, tágulási lehetőségeket az előírások szerint kell biztosítani és kiképezni.
| 33 | Csak I. oszt. anyagok építhetők be, I. oszt. minőségben, a gyártmánytechnológiai utasítások szigorú betartásával, sérült, törött anyagot, szerkezetet beépíteni nem szabad.
| 34 | Fugák hézagolása más burkolatokhoz csatlakozás kialakítása elválasztó sínekkel, a munkához tartozik.
| 35 | Csak a burkolólapokhoz előírt ragasztóanyag és színezett műanyag fugázó habarcs kerülhet alkalmazásra
| 36 | Burkolatok és szaniter berendezések csatlakozását rugalmas anyaggal kell megoldani, a csatlakozás kialakítása a munkához tartozik, azok anyag- és beépítési árát a vonatkozó tételeknél érvényesíteni kell.
| 37 | Pozitív éleknél élvédő sín beépítése a munkához tartozik, anyag- és beépítési árát a vonatkozó tételeknél érvényesíteni kell.
| 38 | A festés megkezdése előtt, valamint az egyes rétegek felhordása között az előírt száradási időt szigorúan be kell tartani.
| 39 | Az esetleges repedések, csatlakozási hézagok áthidalására erősítő betét fátylakat kell alkalmazni, ezek költésgeit az ajánlati árba be kell építeni.
| 40 | A festést csak megfelelően szilárd, tiszta, egyenletes alapfelületen szabad megkezdeni.
| 41 | A munkát csak megfelelő időjárási körülmények, hőmérséklet és légállapot esetén szabad végezni, ettől eltérő munkavégzés esetén a keletkező hibák kijavítása a kivitelező költségére történik
| 42 | Gipszkarton felületre, csak a gyártmánytechnológiai utasításban előírt felület előkészítés után szabad festeni vagy tapétázni, a felület előkészítés a munka része, ennek költségeit az ajánlati árba be kell építeni.
| 43 | A tetőfedés rétegei gondos kivitelezési igényelnek, a kivitelezés gyártmánytechnológiai utasítás szerint, a teljes rendszer felhasználásával, tartozékokkal és a kiegészítő elemekkel együtt kompletten készüljön, ennek költségeit az ajánlati árba be kell építeni.
| 44 | A beépített szigetelések, fémlemezfedések a gyártmánytechnológiai utasítás szerint készüljenek, a teljes rendszer felhasználásával, tartozékokkal és a kiegészítő elemekkel együtt kompletten, ennek költségeit az ajánlati árba be kell építeni.
| 45 | Szigetelések beépítésnél az alapfelületek tisztaságáról gondoskodni kell.
| 46 | Szigetelési munkálatoknál, a vállalkozó felelős az anyagok helyes megválasztásáért, a vonatkozó előírások betartásáért, terhelhetőség, vízhatlanság, hőszigetelés, páraszigetelés, mechanikus hatások elleni védelem szempontjából.
| 47 | A szerelt szerkezeteknél teljes rendszer alkalmazásával kell kalkulálni, a tartozékok és a kiegészítő szerkezetek alkalmazásával, ennek költségeit az ajánlati árba be kell építeni.
| 48 | Álmennyezetek árképzésében figyelembe kell venni a tartó- és függesztő szerkezeteket, a falcsatlakozásoknál a szegélyképző elemek elhelyezését, a világítótestek, fémkeretek, szellőzők és egyéb vezetékek elhelyezéséhez szükséges nyíláskivágásokat, kereteket és egyéb szükséges tartozékokat és kiegészítő elemeket is, ennek költségeit az ajánlati árba be kell építeni.
| 49 | A munkákba a befejezés utáni piperetakarítás, törmelékszállítás is beletartozik, ezek költségeit kivitelező az " Takarítási munkák" fejezetben érvényesítheti.

## Záradék
Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes
átfogó, állagmegóvó felújítása
Költségvetés kiírás
Tartószerkezeti munkák
(kiviteli terv)
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Síkalapozás | 0 | 0
Mélyalapozás | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munka | 0 | 0
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-001-001 | Lemezalap egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,6 m magasságig peremzsaluzat | 186 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 15-001-002 | Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 1,2 , 1,5 , 2,2 m magasságig | 288 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 15-001-004 | Alapáttörések kizsaluzása fa zsaluzattal | 6.8 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 15-001-006 | Takarék üreghez bentmaradó zsaluzat készítése fa zsaluzattal | 12.4 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 15-002-001.2.2 | Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3,01-6 m magasság között Revicky szárny falak | 8564 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 15-002-001.2.2-0000050 | Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3,01-6 m magasság között Múzeum szárny falak | 1684 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 15-002-004.2.1 | Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, támasztó bakkal, kihorgonyozva, 3 m magasságig Revicky szárny falak | 684 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | 15-002-004.2.1-0000050 | Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, támasztó bakkal, kihorgonyozva, 3 m magasságig Múzeum szárny falak | 276 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | 15-004-001.1.1.2 | Síklemez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, fa zsaluzattal, 3,01-4 m magasság között | 186.5 | m2 |  |  | 0 | 0
10 | 15-004-001.1.2.2 | Síklemez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattal, zsaluhéj táblákkal borítva, 3,01-4 m magasság között Reviczky szárny | 3614 | m2 |  |  | 0 | 0
11 | 15-004-001.1.2.2-0000020 | Síklemez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattal, zsaluhéj táblákkal borítva, 3,01-4 m magasság között Múzeum szárny | 476 | m2 |  |  | 0 | 0
12 | 15-004-003 | Síklemez peremének zsaluzása, fa zsaluzattal, peremzsaluzás, keskeny sávban 30 cm szélességig, Reviczky szárny | 648 | m |  |  | 0 | 0
13 | 15-004-003-0000005 | Síklemez peremének zsaluzása, fa zsaluzattal, peremzsaluzás, keskeny sávban 30 cm szélességig, Múzeum szárny | 172 | m |  |  | 0 | 0
14 | 15-004-011.1.2.2 | Alulbordás lemez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattal, zsaluhéj táblákkal borítva, 3,01-4 m magasság között | 186 | m2 |  |  | 0 | 0
15 | 15-004-021.3.1.1.1.3 | Gerendazsaluzás, 60 cm oldalmagasság felett, fa zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattól függetlenül készítve, 4,01-6 m magasság között | 86 | m2 |  |  | 0 | 0
16 | 15-004-021.3.2.1.1.3 | Gerendazsaluzás, 60 cm oldalmagasság felett, szerelt táblás zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattól függetlenül készítve, 6 m magasság felett | 711 | m2 |  |  | 0 | 0
17 | 15-004-031.1 | Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül. Múzeum szárny | 221 | m2 |  |  | 0 | 0
18 | 15-004-041.2 | Boltozathoz zsaluzat készítése, 4 m magasságig, fa zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal | 84 | m2 |  |  | 0 | 0
19 | 15-004-051.2 | Egyeneskarú lépcső zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 4,00 m magasságig, acél támaszokkal, zsalutáblákkal kivitelezve, a fokok és lépcsőoldalak bezsaluzásával Reviczky szárny | 114 | m2 |  |  | 0 | 0
20 | 15-004-051.2-0000020 | Egyeneskarú lépcső zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 4,00 m magasságig, acél támaszokkal, zsalutáblákkal kivitelezve, a fokok és lépcsőoldalak bezsaluzásával Múzeum szárny | 96 | m2 |  |  | 0 | 0
21 | 15-005-003 | Betonáttörések, nyílások bezsaluzása, falban, födémben, 25 cm betonvastagságig | 48 | m2 |  |  | 0 | 0
22 | 15-005-004 | Előregyártott betonátvezetések, villamos dobozok, csőátvezetők részére, fal-, vagy a födémpanel zsaluzatán 20 cm Ø-ig | 240 | db |  |  | 0 | 0
23 | 15-005-005.2 | Nyílászsaluzat készítése és elhelyezése, falzsaluzatba vagy födémzsaluzatba, nyílásméret: 0,51-1,00 m2 között 1772 fm | 356 | m2 |  |  | 0 | 0
24 | 15-006-001.1.1.1 | Vasbeton gerendák, keretgerendák zsaluzatát alátámasztó állvány 1500 kg/m2 terhelésig, vízszintes vagy ferde, 6,01- 8,00 m magasság között | 368 | m |  |  | 0 | 0
25 | 15-006-002.1.1.1 | Sík és bordás vasbeton lemez zsaluzatát alátámasztó állvány készítése, 6,01-8,00 m magasságig, fa zsaluzattal, 500 kg/m2 terhelésig | 460 | légm3 |  |  | 0 | 0
26 | 15-006-007.1.1 | Áthidaló szerkezeteket vagy falakat aláfogó tervezett biztosító állvány készítése, függőleges vagy ferde dúcolással, faragott fából | 24.2 | fam3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Síkalapozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 23-003-002-0242210 | Beton sávalap készítése szivattyús technológiával, C25/30 - XC2 16 F2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal Múzeum szárny (M1-M5 blokkok) | 81.6 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 23-003-002-0242218 | Vasbeton lemezalap készítése szivattyús technológiával, C30/37  XV3(H)-XC2-XF1  16  F2  vz20 kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal Revicky szárny | 475 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 23-003-002-0242225 | Vasbeton lemezalap készítése szivattyús technológiával, C30/37  XV1(H)-XC2-XF1  16  F2  vz60 kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal Múzeum szárny | 78.6 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | 23-003-002-0242228 | Vasbeton lemezalap készítése szivattyús technológiával, C30/37  XV1(H)-XC2-XF1  16  F2  vz60 kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal Sprinkler tartály alaplemez és zsompok | 39.3 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | 23-003-002-0242240 | Vasalt alaplemez készítése szivattyús technológiával, C30/37  XF3 - XC2  8  F2 kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal Légudvar alaplemez | 7.2 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | 23-003-011.2-0012010 | Szerelőbeton, beton aljzat készítése, széleken kivastagítással, vasalt peremmel 10 cm vastagságig C8/10  X0b(H)  8  F1 földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal | 1134 | m3 |  |  | 0 | 0
7 | 23-005-001.1.1-0110001 | Téglaalap szakaszos aláfalazása kisméretű, nagyszilárdságú téglából, dúcolatlan munkaárokban, falazó, cementes mészhabarcsba falazva Kisméretű tömör tégla, 250x120x65 mm, nagyszilárdságú M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs, mészpéppel | 8.6 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Mélyalapozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 24-000-001 | Jet-grouting mélyalapozás cölöpeinek visszavésése, a határoló falak elkészítéséhez a cölöpök részleges visszavésése szükséges. | 67.5 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 24-004-001.1.2.1-0250810 | Nagynyomású injektálás talajszilárdítással (Jet-grouting), épületen kívül, meglévő főfalak alatt, "c - d - e" fúrási talajosztályban, 150 mm szimpla külső átmérővel C30/37 - XC1 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,4 finomsági modulussal, Egy hosszfolytonosan zárt cölöpsort le kell fúrni az agyagréteg falső síkja alá 1-2 m-rel. A többi - rövidebb - cölöp mennyiségét az adott falszakasz terhelése és geometriája alapján kell meghatározni. A1 típusú alapmegerősítés | 135 | m |  |  | 0 | 0
3 | 24-004-001.1.2.1-0250812 | Nagynyomású injektálás talajszilárdítással (Jet-grouting), épületen kívül, meglévő főfalak alatt, "c - d - e" fúrási talajosztályban, 150 mm szimpla külső átmérővel C30/37 - XC1 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,4 finomsági modulussal A2 típusú alapmegerősítés | 54 | m |  |  | 0 | 0
4 | 24-004-001.1.2.1-0250814 | Nagynyomású injektálás talajszilárdítással (Jet-grouting), épületen kívül, meglévő főfalak alatt, "c - d - e" fúrási talajosztályban, 150 mm szimpla külső átmérővel C30/37 - XC1 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,4 finomsági modulussal A3 típusú alapmegerősítés | 79 | m |  |  | 0 | 0
5 | 24-004-001.1.2.1-0250820 | Nagynyomású injektálás talajszilárdítással (Jet-grouting), épületen kívül, utcán, ideiglenes acélszerkezeti megtámasztások alatt "c - d - e" fúrási talajosztályban, 150 mm szimpla külső átmérővel C30/37 - XC1 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,4 finomsági modulussal | 24 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-001-001.2.2-0220621 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között, B500B Alaplemezek Reviczky szárny | 51.15 | t |  |  | 0 | 0
2 | 31-001-001.2.2-0220624 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-16 mm átmérő között, B500B Alaplemez kitüskézése Reviczky szárny | 6.44 | t |  |  | 0 | 0
3 | 31-001-001.2.2-0220660 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között, B500B Alaplemezek Múzeum szárny | 7.36 | t |  |  | 0 | 0
4 | 31-001-001.2.2-0220700 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-25 mm átmérő között, B500B Függőleges szerkezetek, falak Reviczky szárny | 122.14 | t |  |  | 0 | 0
5 | 31-001-001.2.2-0220710 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-25 mm átmérő között, Rozsdamentes betonacél , B60.50. Függőleges szerkezetek, falak Reviczky szárny (1-es jelű fal) | 0.82 | t |  |  | 0 | 0
6 | 31-001-001.2.2-0220740 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-25 mm átmérő között, B500B Felszerkezet, falak, födémek, gerendák, lépcsők Múzeum szárny | 85.78 | t |  |  | 0 | 0
7 | 31-001-001.2.2-0220800 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-25 mm átmérő között, B500B Födémek Reviczky szárny | 86.71 | t |  |  | 0 | 0
8 | 31-001-001.2.2-0220880 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-28 mm átmérő között, B500B Gerendák Reviczky szárny | 27.12 | t |  |  | 0 | 0
9 | 31-001-001.2.2-0220920 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-28 mm átmérő között, B500B Lépcsők Reviczky szárny | 31.79 | t |  |  | 0 | 0
10 | 31-001-001.2.2-0220930 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 8-20 mm átmérő között, B500B Sprinkler és víztartály Belső udvar | 15.6 | t |  |  | 0 | 0
11 | 31-001-001.2.2-0220935 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 8-20 mm átmérő között, B500B támfalak, lemezek Belső udvar | 2.8 | t |  |  | 0 | 0
12 | 31-001-002-0452001 | Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe Építési síkháló; 4,2/4,2 150/150 hegesztett acélháló, B500B Reviczky szárny | 7.12 | t |  |  | 0 | 0
13 | 31-001-002-0452004 | Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe Építési síkháló; 4,2/4,2 150/150 hegesztett acélháló, B500B Múzeum szárny | 5.95 | t |  |  | 0 | 0
14 | 31-011-003.3.2-0241810 | Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 13-24 cm vastagság között C25/30 - XC1 - 16 - F2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,4 finomsági modulussal Reviczky szárny | 1250.6 | m3 |  |  | 0 | 0
15 | 31-011-003.3.2-0250510 | Vasbetonfal készítése, látszóbeton szerkezet X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 13-24 cm vastagság között C30/37 - XC3 - 16 - F2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 7,1 finomsági modulussal Reviczky szárny | 32.6 | m3 |  |  | 0 | 0
16 | 31-011-003.3.2-0250515 | Vasbetonfal készítése, látszóbeton szerkezet X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 13-24 cm vastagság között C30/37  XF1 - XC2  8  F2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 7,1 finomsági modulussal Rámpa mellvédek, udvar | 12.5 | m3 |  |  | 0 | 0
17 | 31-011-003.3.2-0250520 | Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 13-24 cm vastagság között C30/37  XV3(H) - XC2 -XF1  16  F2  vz20 kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 7,1 finomsági modulussal Sprinklertartály falak | 62.5 | m3 |  |  | 0 | 0
18 | 31-021-001.3.3-0241810 | Vasbeton gerenda készítése, (gerendák, alulbordák) X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, C25/30 - XC1 - 16 - F2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,4 finomsági modulussal Reviczky szárny | 71.5 | m3 |  |  | 0 | 0
19 | 31-021-001.3.3-0241820 | Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, C25/30 - XC1 - 16 - F2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,4 finomsági modulussal Múzeum szárny | 7.62 | m3 |  |  | 0 | 0
20 | 31-021-002.3.2-0241810 | Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, C25/30  XC1  16  F2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,4 finomsági modulussal Múzeum szárny | 36.2 | m3 |  |  | 0 | 0
21 | 31-021-004.3.2-0241810 | Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, C25/30 - XC1 - 16 - F2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,4 finomsági modulussal Reviczky szárny | 708.6 | m3 |  |  | 0 | 0
22 | 31-021-004.3.2-0241830 | Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, C25/30 - XC1 - 16 - F2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,4 finomsági modulussal Múzeum szárny | 116.3 | m3 |  |  | 0 | 0
23 | 31-021-004.3.2-0250510 | Sík vasbeton lemez készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, C30/37  XF3 - XC2  8  F2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 7,1 finomsági modulussal Kültéri rámpa, udvar | 12.2 | m3 |  |  | 0 | 0
24 | 31-021-004.3.2-0250520 | Sík vasbeton lemez készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, C30/37  XV3(H) - XC2 -XF1  16  F2  vz20 kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 7,1 finomsági modulussal Sprinklertartály födém | 29.7 | m3 |  |  | 0 | 0
25 | 31-021-010.11.1.3-0241810 | Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel C25/30  XC1  16  F2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,4 finomsági modulussal Reviczky szárny | 47.6 | m3 |  |  | 0 | 0
26 | 31-021-010.11.1.3-0241840 | Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel C25/30  XC1  16  F2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,4 finomsági modulussal Múzeum szárny | 21.6 | m3 |  |  | 0 | 0
27 | 31-021-010.11.1.3-0250510 | Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel C30/37  XF3 - XC2  8  F2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 7,1 finomsági modulussal, Sprinkler lépcső | 1.68 | m3 |  |  | 0 | 0
28 | 31-030-011.2.1.2-0121110 | Beton aljzat, gépalapok készítése helyszínen kevert betonból, kisgépes, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, C25/30  XC1  16  F2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal | 2.15 | m3 |  |  | 0 | 0
29 | 31-051-009.2.1-0313813 | Friss betonfelület vegyszeres utókezelése gépi felhordással, általános impregnáló és utókezelőszerekkel pl.: MAPEI Mapecure E oldószermentes, viaszalapú párazáró szer | 12680 | m2 |  |  | 0 | 0
30 | 31-051-010.4-0212149 | Szerkezeti hézag, munkahézag tömítése. Víztartály külső határoló falainál az alaplemez és a peremről induló falak között duzzadó szigetelő szalag elhelyezése (pl. SIKA, vagy ezzel egyenértékű) | 140 | m |  |  | 0 | 0
31 | 31-051-010.4-0212155 | Szerkezeti hézag, munkahézag tömítése. Alaplemez és liftaknák határoló falainál az alaplemez és a peremről induló falak között duzzadó szigetelő szalag elhelyezése (pl. SIKA, vagy ezzel egyenértékű) | 295 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Előregyártott épületszerkezeti
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 32-002-002.1.1-0120003 | Előregyártott nyomottöv nélküli nyílásáthidaló elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, az áthidaló elemek ideiglenes alátámasztásával, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,07 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló gerenda POROTHERM A-12 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,50 m | 8 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-001-001.3.1.1.1.1-0200105 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 150 mm falvastagságban, 150x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel ZS 15-ös zsaluzóelem, 150/500/250 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, 5550 fm f12 betonacél 5550 fm f8 betonacél | 556 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 33-001-001.3.1.1.1.1-0200108 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 150 mm falvastagságban, 150x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel ZS 15-ös zsaluzóelem, 150/500/250 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, kupolánál | 36 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 33-001-001.3.2.3.1.1-0200208 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 200 mm falvastagságban, 200x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel ZS 20-as zsaluzóelem, 200/500/250 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, M4 blokk, szomszédos épület mellett | 40.2 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém- és könnyű épületszerkezet
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 34-001-002.1.5 | Térbeli rácsos szerkezetű épület-acél kiváltó és tartó váz szerelése, alátámasztó oszlopokkal és egyéb elemekkel, 60,01-80,0 kg/m2 tömeg között Megmaradó homlokzati falat kiváltó acél rácsos tartószerkezet S355JRG2 (ideiglenes szerkezet) | 10.73 | t |  |  | 0 | 0
2 | 34-001-002.1.5-0000010 | Térbeli rácsos szerkezetű épület-acél kiváltó és tartó váz szerelése, alátámasztó oszlopokkal és egyéb elemekkel, 45,01-60,0 kg/m2 tömeg között Megmaradó kapuaj donga feletti kiváltó acél rácsos tartószerkezet S355JRG2 (ideiglenes szerkezet) | 1.84 | t |  |  | 0 | 0
3 | 34-001-002.1.5-0000020 | Térbeli rácsos szerkezetű épület-acél kiváltó és tartó váz szerelése, alátámasztó oszlopokkal és egyéb elemekkel, 45,01-60,0 kg/m2 tömeg között Megmaradó belső falmag melletti kiváltó acél rácsos tartószerkezet S355JRG2 (ideiglenes szerkezet) | 3.16 | t |  |  | 0 | 0
4 | 34-001-002.1.5-0000140 | Térbeli rácsos szerkezetű épület-acél tartók megerősítése, Meglévő tető acélszerkezetek megerősítése, kiegészítése. (Múzeum u.) S355JRG2 | 0.15 | t |  |  | 0 | 0
5 | 34-001-002.1.5-0000150 | Utólagos acélszerkezti kiváltások, megerősítések, acél tartók beemelése, elhelyezése, kiékelése Pinceszinti acélszerkezti munkák. (Múzeum u.) S355JRG2 | 2.95 | t |  |  | 0 | 0
6 | 34-001-002.1.5-0000155 | Utólagos acélszerkezti kiváltások, megerősítések, acél tartók beemelése, elhelyezése, kiékelése Földszinti és emeleti acélszerkezti munkák. (Múzeum u.) S355JRG2 | 4.18 | t |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0